|  | УТВЕРЖДАЮ: Директор ООО "Электросбыт" ________________________ С.А. Мордовин «15» января 2018 года. |
| --- | --- |

### ДОКУМЕНТАЦИЯ

о запросе цен № 18/02/05-1д

Город Саратов

2018 год

Содержание документации о запросе цен

I. Общие положения

II. Инструкция участникам запроса цен

III. Техническое задание

IV. Образцы форм и документов, необходимых для подачи заявки

- Опись документов, представляемых для участия в  запросе цен;

- Заявка на участие в запросе цен;

- Анкета участника запроса цен;

- Запрос на разъяснение положений документации о запросе цен;

- Предложение о цене, функциональных и качественных характеристиках;

Документация о запросе цен может предоставляться заказчиком на бумажном носителе и в электронном виде. Документация о запросе цен, размещенная на официальном сайте, соответствует документации о запросе цен, предоставляемой на бумажном носителе.

I. Общие сведения

- Предмет запроса цен

Предмет запроса цен: Когенерационная станция «TCG2000-NG» с двигателем TCG 2020 V20 производства компании «MWМ GmbH» (Германия), с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 2000 кВт, выходное напряжение генератора Marelli MJH560LA4 10,5 кВ ; Газопоршневая электростанция «ГПУ-КЭС530» с ДВС MAN E3262 LE202 с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 530 кВт, выходное напряжение генератора Leroy Somer LSA 49

Место, условия и сроки оказания услуг, а также форма, сроки и порядок оплаты услуг установлены в Извещении о запросе цен и разделе Производственно — технический отдел и документации о запросе цен.

Описание оказываемых услуг, требования к их качеству и иные показатели, связанные с определением соответствия оказываемых услуг потребностям заказчика установлены в разделе Производственно — технический отдел.

- Законодательное регулирование

Проведение настоящего запроса цен осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 N 223-ФЗ (ред. от 06.12.2011) "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", Положением о закупках ООО "Электросбыт", утвержденного  протоколом внеочередного общего собрания участников общества от 15 марта 2012 года.

- Источник финансирования

Заказчик финансирует услуги за счет собственных средств.

4. Правомочность участников запроса цен

В настоящем конкурсе могут принять участие индивидуальные предприниматели и организации, независимо от организационно-правовой формы, формы собственности, места нахождения и места происхождения капитала, которые имеют допуски СРО на производство  работ в соответствии с техническим заданием на территории Российской Федерации.

5. Требования к участникам запроса цен

Обязательные требования к участникам запроса цен:

1. Компания не должна числиться в реестре недобросовестных поставщиков.

2. Предложение должно быть выполнено в виде технико-коммерческого предложения.

3. Используемые материалы и изделия должны иметь действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности.

4. Участник запроса цен должен иметь опыт выполнения работ (услуг, поставки товаров), аналогичных предмету запроса цен, стоимость которых составляет не менее 50% начальной максимальной цены договора установленной в закупочной документации.

5. Отсутствие решений суда принятых не в пользу участника запроса цен по договорам поставки оборудования

Участие в запросе цен может быть ограничено только в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

- Затраты на участие в запросе цен

Участник запроса цен несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей своей заявки на участие, а заказчик не отвечает и не имеет обязательств по этим расходам независимо от характера проведения и результатов запроса цен.

- Разъяснение документации о запросе цен

Любой участник запроса цен вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений документации о запросе цен. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направляет в письменной форме или в форме электронного документа разъяснения положений документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее, чем за пять дней до дня окончания подачи заявок на участие в запросе цен.

В течение одного дня со дня направления разъяснения положений документации о запросе цен по запросу участника запроса цен такое разъяснение должно быть размещено заказчиком на официальном сайте с указанием предмета запроса, но без указания участника запроса цен, от которого поступил запрос. Разъяснение положений документации о запросе цен не должно изменять ее суть.

8. Внесение изменений в конкурсную документацию

В случае внесения изменений в извещение о проведении запроса цен, документацию о запросе цен, срок подачи заявок должен быть продлен заказчиком так, чтобы со дня размещения на официальном сайте изменений, внесенных в извещение о проведении запроса цен, до даты окончания подачи заявок на участие в запросе цен, срок составлял не менее  пятнадцати дней.

Внесенные изменения в дальнейшем являются составной частью документации о запросе цен.

8.1. Отказ от проведения запроса цен

Заказчик имеет право в любое время до окончания приема заявок отказаться от проведения процедуры запроса цен.

II. Инструкция по подготовке заявок на участие в запросе цен

9. Язык документов, входящих в состав заявки на участие в запросе цен

Заявка на участие в запросе цен, подготовленная участником запроса цен, а также вся корреспонденция и документация, связанные с этой заявкой на участие в запросе цен, которыми обменялись участник запроса цен и заказчик, должны быть написаны на русском  языке. Сопроводительная документация и печатная литература, предоставленная участником запроса цен, может быть написана на другом языке при условии, что к ним будет прилагаться точный перевод соответствующих документов на русский язык, заверенный надлежащим образом. В этом случае преимущество будет иметь переведенная версия.

10. Документация, входящая в заявку на участие в запросе цен

Для участия в запросе цен участник подает заявку на участие в запросе цен в срок и по форме, которые установлены документацией о запросе цен.

Заявка на участие в запросе цен должна содержать  во всяком случае:

а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахождения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра юридических лиц или нотариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен выписку из единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выписки (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физических лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистрации юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с законодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть месяцев до дня размещения на официальном сайте извещения о проведении запроса цен;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника запроса цен - юридического лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени участника запроса цен без доверенности (далее для целей настоящей главы - руководитель). В случае, если от имени участника запроса цен действует иное лицо, заявка на участие в запросе цен должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени участника запроса цен, заверенную печатью участника запроса цен и подписанную руководителем участника запроса цен (для юридических лиц) или уполномоченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае, если указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем участника запроса цен, заявка на участие в запросе цен должна содержать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

д) копии учредительных документов (для юридических лиц);

е) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг, являющихся предметом договора, или внесение денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в запросе цен, обеспечения исполнения договора являются крупной сделкой;

ж) документы, подтверждающие регистрацию в органе, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц в порядке, установленном ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц».

з) Документы, подтверждающие присвоение организации ИНН.

и) документы, подтверждающие отсутствие процедуры банкротства в отношении участника закупки.

к) оригинал документа  подтверждающего уплату обеспечения заявки заверенный подписью руководителя и главного бухгалтера и скрепленных печатью организации.

л) справка о наличии необходимого опыта поставки товаров (выполнения работ, услуг) аналогичных предмету настоящего запроса цен, с приложением копии документов, подтверждающих опыт выполнения аналогичных работ, стоимость которых составляет не менее 50% начальной (максимальной) цены договора заверенные подписью руководителя и печатью организации на каждой странице.

м) справку из Федеральной службы судебных приставов об отсутствии ареста на имущество Участника, наложенного по решению суда по состоянию на месяц подачи Участником заявки на участие в процедуре закупки.

н) справку об отсутствии  решений суда не в пользу участника закупки по договорам  поставки оборудования (выполнения работ, услуг)

о) скрин-шот с сайта www.nalog.ru, подтверждающий отсутствие в составе исполнительных органов участника дисквалифицированных лиц, распечатанный на фирменном бланке участника (при его наличии), заверенный подписью лица, имеющего право подписывать документы от лица участника без доверенности и печатью (в случае ее наличия) участника, с проставлением надписи «Копия верна».

п) скрин-шот с сайта www.zakupki.gov.ru в части отсутствия сведений об Участнике закупки в реестре недобросовестных поставщиков, распечатанный на фирменном бланке участника (при его наличии), заверенный подписью лица, имеющего право подписывать документы от лица участника без доверенности и печатью (в случае ее наличия) участника, с проставлением надписи «Копия верна».

р) документ (копия документа), подтверждающий что Участник является изготовителем продукции, либо имеет договорные отношения с изготовителем продукции.

2) предложение о функциональных характеристиках и качественных характеристиках товара, о качестве работ, услуг и иные предложения об условиях исполнения договора, в том числе предложение о цене договора;

  - документы или копии документов, подтверждающих соответствие участника запроса цен установленным требованиям и условиям допуска к участию в запросе цен согласно п.5  раздела I. Общие сведения.

Также участник запроса цен может предоставить дополнительно любые другие документы по усмотрению участника, позволяющие оценить качество оказываемых услуг.

Сведения и документы, которые участник запроса цен обязан предоставить в заявке на участие в запросе цен, должны представляться по Формам, установленным настоящей конкурсной документацией в разделе IV. Образцы форм и документов.

11. Требования к оформлению заявки на участие в запросе цен

Все листы заявки на участие в запросе цен, все листы тома заявки на участие в запросе цен должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на участие в запросе цен и том заявки на участие в запросе цен должны содержать опись входящих в их состав документов, быть скреплены печатью участника запроса цен (для юридических лиц) и подписаны участником запроса цен или лицом, уполномоченным таким участником запроса цен. Соблюдение участником запроса цен указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав заявки на участие в запросе цен и тома заявки на участие в запросе цен, поданы от имени участника запроса цен, а также подтверждает подлинность и достоверность представленных в составе заявки на участие в запросе цен и тома заявки на участие в запросе цен документов и сведений. Документы и предложения, содержащиеся в заявке, должны быть четко напечатаны (текст заявки на участие в запросе цен должен быть читаемым). Подчистки и исправления в конкурсной заявке не допускаются, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного лица.

Документы, включенные в заявку, кроме выписки из единого государственного реестра юридических лиц, должны быть пронумерованы, прошнурованы и скреплены печатью участника запроса цен. Верность копий документов, представляемых в составе заявки на участие в запросе цен, должна быть подтверждена печатью и подписью уполномоченного лица, если иная форма заверения не была установлена нормативными правовыми актами Российской Федерации.

12. Оформление конвертов с заявками на участие в запросе цен и их подача

Участник запроса цен подает коммерческое предложение в письменной форме в запечатанном конверте.

При этом на таком конверте печатными буквами  указывается:

- адрес заказчика, указанный в извещении о запросе цен;

- наименование запроса цен, указанное в извещении о проведении запроса

- предложения и слова «НЕ ВСКРЫВАТЬ ДО» (указать время и дату, зафиксированные в извещении о проведении запроса цен).

Участник запроса цен вправе не указывать на таком конверте свое фирменное наименование, почтовый адрес (для юридического лица) или фамилию, имя, отчество, сведения о месте жительства (для физического лица).

Если конверт не опечатан и не помечен в соответствии с требованиями настоящего пункта, заказчик не несет ответственности в случае его потери или вскрытия раньше срока.

Документы подтверждающие соответствие участника требованиям закупочной документации подаются в месте с описью в прошитом виде и не запечатываются в конверт.

Документы, входящие в заявку на участие в запросе цен, участникам запроса цен не возвращаются, за исключением случаев, предусмотренных настоящей документацией.

Заявка на участие в запросе цен (если она не отозвана участником запроса цен) сохраняет свое действие в течение всего срока проведения запроса цен и до завершения закупочных процедур.

Заявки на участие в запросе цен должны быть получены заказчиком по адресу и в срок, установленный в извещении о проведении запроса цен.

13. Изменения в заявках на участие в запросе цен и их отзыв

Участник запроса цен, подавший заявку на участие в запросе цен, вправе изменить или отозвать свою заявку на участие в запросе цен в любое время до момента вскрытия конкурсной комиссией конвертов с заявками на участие в запросе цен.

Изменения в заявку на участие в запросе цен оформляются в форме изменений (дополнений) в отдельные пункты заявки на участие в запросе цен. Изменения в заявку на участие в запросе цен должны быть подготовлены, запечатаны в конверт, маркированы, поданы в соответствии с требованиями, указанными в п.16 настоящей инструкции. Конверт с изменениями заявки на участие в запросе цен дополнительно маркируется словом "Изменение к заявке рег. № ________ ".

Отзыв заявок на участие в запросе цен осуществляется на основании письменного уведомления участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен. При этом в уведомлении участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен в обязательном порядке должна быть указана следующая информация: наименование запроса цен и способ подачи заявки.

Уведомление участника запроса цен об отзыве своей заявки на участие в запросе цен должно быть подписано уполномоченным лицом участника запроса цен и скреплено печатью участника - юридического лица, индивидуального предпринимателя (в случае наличия печати).

14. Окончательный срок подачи заявок на участие в запросе цен

Заявки на участие в запросе цен должны быть получены заказчиком по адресу не позднее времени и даты, указанных в  извещении о проведении запроса цен.

Заказчик вправе изменить дату подачи заявок на участие в запросе цен, внеся поправку в  документацию о запросе цен в соответствии с пунктом 8 настоящей документации.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен конверты с заявками на участие в запросе цен вскрываются, и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам запроса цен.

15. Вскрытие конвертов с заявками на участие в запросе цен

Закупочная комиссия вскрывает все конверты с заявками на участие в запросе цен непосредственно после окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен в час, день и по адресу, указанными в извещении о проведении запроса цен.

В случае установления факта подачи одним участником запроса цен двух и более заявок на участие в запросе цен в отношении одного лота при условии, что поданные ранее заявки таким участником не отозваны, все заявки на участие в запросе цен такого участника запроса цен не рассматриваются и возвращаются такому участнику.

Полученные после окончания приема конвертов с заявками на участие в запросе цен заявки на участие в запросе цен вскрываются (в случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица) или сведения о месте жительства (для физического лица) участника размещения заказа), и в тот же день такие конверты и такие заявки возвращаются участникам запроса цен.

16. Порядок рассмотрение заявок на участие в запросе цен

Закупочная комиссия в течение не более трех рабочих дней, следующих за днем окончания срока подачи заявок на участие в запросе цен, рассматривает заявки на соответствие их требованиям, установленным в извещении и документации о проведении запроса цен, и оценивает такие заявки.

На основании результатов рассмотрения заявок на участие в запросе цен конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в запросе цен участника запроса цен  о признании участника, подавшего заявку на участие в запросе цен, участником запроса цен или об отказе в допуске такого участника к участию в запросе цен.

Закупочная комиссия имеет право не допустить к участию в запросе цен заявки на участие в запросе цен в случае если:

- заявка не отвечает требованиям по оформлению, предусмотренным документацией о запросе цен

- заявка подана участником запроса цен, который не отвечает требованиям документации о запросе цен

- заявка подана участником запроса цен, который не предоставил документы, требуемые документацией о запросе цен, либо в представленных документах имеются недостоверные сведения об участнике или о предлагаемой им продукции.

- заявка содержит предложения не соответствующие установленным условиям закупочной документации, в том числе техническому заданию

- заявка подана участником запроса цен, который не согласился с предложениями закупочной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их конкурсных заявках

- указанная в заявке цена товаров (работ, услуг) превышает максимальную (начальную) цену, указанную в извещении о запросе цен и документации о запросе  цен

- заявка была подана участником, не оплатившим или оплатившим с нарушением сроков, указанных в извещении о запросе цен и (или) в документации о запросе цен, обеспечение заявки на участие

- в случае наличия  сведений об участнике закупки в федеральном реестре недобросовестных поставщиков, если такое требование установлено в извещении о запросе цен и (или) документации о запросе цен

17. Оценка и сопоставление заявок на участие в запросе цен

Оценка заявок на участие в запросе цен осуществляются закупочной комиссией в целях выявления лучших условий исполнения договора в соответствии с критериями и в порядке, установленными документацией о запросе цен на основании Положения о закупке.

Оценка и сопоставление заявок в целях определения победителя (победителей) процедуры осуществляется закупочной комиссией с привлечением при необходимости экспертов в соответствующей области предмета закупки.

Для определения лучших условий исполнения договора, предложенных в заявках на участие в запросе цен, конкурсная комиссия должна оценивать и сопоставлять такие заявки по следующим критериям:

- «Цена договора»

- «Качество товара»

Для определения значимости критериев оценки заявок на участие в запросе цен используется коэффициент значимости каждого критерия. Совокупная значимость таких критериев составляет 100 процентов.

| Критерий оценки | Цена договора | Качество товара |
| --- | --- | --- |
| Значимость критерия | 80 % | 20 % |

- Критерий оценки «Цена договора»

Для определения рейтинга заявки по критерию «Цена договора» в документации о запросе цен устанавливается начальная (максимальная) цена договора.

Рейтинг, присуждаемый заявке по критерию «Цена договора», определяется по формуле:

| Ra i =A max - A i | × 100 |
| --- | --- |
| A max |  |

где:

Ra i - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию «Цена договора»;

A max - начальная (максимальная) цена договора, установленная в документации о запросе цен;

A i -  предложение  i-го участника запроса цен по цене договора.

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Цена договора», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (80 %).

2. Критерий оценки «Качество товара».

Для оценки заявок по критерию «Качество товара» устанавливается следующий показатель:

Для расчета итогового рейтинга по заявке рейтинг, присуждаемый этой заявке по критерию «Качество товара», умножается на соответствующую указанному критерию значимость (20 %).

Для оценки заявки осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке. Итоговый рейтинг заявки рассчитывается путем сложения рейтингов по каждому критерию оценки заявки, умноженных на их значимость.

Присуждение каждой заявке порядкового номера по мере уменьшения степени привлекательности предложения участника производится по результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер. Первый номер может быть присвоен нескольким заявкам, набравшим наибольший итоговый рейтинг. Дальнейшее распределение порядковых номеров заявок осуществляется в порядке убывания итогового рейтинга.

Результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе цен оформляются протоколом, в котором содержатся сведения о существенных условиях договора, обо всех участниках размещения заказа, подавших заявки, об отклоненных заявках с обоснованием причин отклонения, о принятом на основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе решении о присвоении заявкам на участие в конкурсе порядковых номеров, об условиях исполнения договора, указанных в заявке победителя и участника закупки, заявке которого присвоен второй номер. Указанный протокол подписывается всеми членами закупочной комиссии, представителем Заказчика и размещается Заказчиком на официальном сайте не позднее чем через три дня со дня подписания такого протокола.

В случае если по запросу цен не подана ни одна заявка на участие в запросе цен или подана только одна заявка на участие в запросе цен или по результатам рассмотрения соответствующей требованиям документации о запросе цен была признана только одна заявка или по результатам оценки заявок закупочной комиссией не был выбран победитель, запрос цен признается несостоявшимся. При наличии единственного участника закупки его заявка рассматривается, и в случае соответствия заявки и участника закупки требованиям документации о запросе цен, с таким участником заключается договор.

18.  Контакты участника запроса цен с заказчиком, закупочной комиссией

При проведении процедур закупки какие-либо переговоры Заказчика с участником закупки не допускаются в случае, если в результате таких переговоров создаются преимущественные условия для участия в закупке и (или) условия для разглашения конфиденциальных сведений.

19. Порядок заключения и исполнения договора

Проект договора является неотъемлемой частью запроса цен. В случае несогласия участника закупки  с условиями предусмотренными проектом договора такой участник представляет протокол разногласий к проекту договора, который является неотъемлемой частью заявки. В случае не представления указанного выше протокола разногласий Заказчик будет считать, что участник закупки безоговорочно принимает все условия предусмотренные проектом договора.

Порядок заключения и исполнения договора регулируется Гражданским кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, локальными актами Заказчика с учетом нижеследующего.

Договор с победителем по результатам запроса цен должен быть заключен не позднее пяти дней со дня подписания итогового протокола.

В случае если участник, обязанный заключить договор, признан уклонившимся от заключения договора, Заказчик вправе заключить договор с участником закупки, заявке на участие, в закупке которого присвоен следующий порядковый номер.

При заключении договора между Заказчиком и победителем могут проводиться преддоговорные переговоры (в том числе путем составления протоколов разногласий), направленные на уточнение мелких и несущественных деталей договора.

Заказчик вправе отказаться от заключения договора с участником закупки, обязанным заключить договор в любое время по своему усмотрению.

Заказчик по согласованию с участником при заключении и исполнении договора вправе изменить:

- предусмотренный договором объем закупаемых услуг. При увеличении объема закупаемых услуг Заказчик по согласованию с участником вправе изменить первоначальную цену договора соответственно изменяемому объему услуг, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением объема закупаемых услуг заказчик обязан изменить цену договора указанным образом;

- сроки исполнения обязательств по договору, в случае если необходимость изменения сроков вызвана обстоятельствами непреодолимой силы или просрочкой выполнения Заказчиком своих обязательств по договору;

- цену договора:

- путем ее уменьшения без изменения иных условий исполнения договора,

- в случаях, предусмотренных подпунктом 1  п.19 документации,

-  в случае изменения в соответствии с законодательством Российской Федерации регулируемых государством цен (тарифов),

В случае, если при заключении и исполнении договора изменяются объем, цена закупаемых услуг или сроки исполнения договора по сравнению с указанными в протоколе, составленном по результатам закупки, не позднее чем в течение десяти дней со дня внесения изменений в договор на официальном сайте размещается информация об изменении договора с указанием измененных условий.

При уклонении Участника от заключения договора, а так же при отказе участника от заключения договора на условиях указанных в заявке, Организатор вправе заключить договор со вторым участником либо осуществить закупку у единственного источника.

Расторжение договора допускается по основаниям и в порядке, предусмотренном гражданским законодательством и локальными актами Заказчика.

III. Техническое задание

|  | Наименование | Кол-во, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Когенерационная станция «TCG2000-NG» с двигателем TCG 2020 V20 производства компании «MWМ GmbH» (Германия), с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 2000 кВт, выходное напряжение генератора Marelli MJH560LA4 10,5 кВ | 2 |
| 2 | Система управления синхронизацией электростанции с сетью | 2 |
| 3 | Блок-контейнер ПБК КЭС «Север» (ДхШхВ, мм.: 15000*3500*2896 мм.), с толщиной утеплителя 100 мм. с газовой линией «Карл Дунгс» с маркизами на клапана. | 2 |
| 4 | Система утилизации тепла с пластинчатым и кожухотрубным теплообменниками и системой управления. | 2 |
| 5 | Пуско-наладочные работы на объекте Заказчика | 2 |

| 6 | Газопоршневая электростанция «ГПУ-КЭС530» с ДВС MAN E3262 LE202 с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 530 кВт, выходное напряжение генератора Leroy Somer LSA 49 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 7 | Система управления синхронизацией электростанции с сетью | 5 |
| 8 | Блок-контейнер ПБК КЭС «Север» с толщиной утеплителя 100 мм. с газовой линией «Карл Дунгс» с маркизами на клапана. | 5 |
| 9 | Система утилизации тепла с пластинчатым и кожухотрубным теплообменниками и системой управления производства «ТМ МАШ» | 5 |
| 10 | Критический глушитель производства «ТМ-Маш» ТММ-КГ.500 горизонтального исполнения с уровнем шумоглушения 30-45 дБ(А) с учетом доставки и монтажа | 5 |
| 11 | Пуско-наладочные работы на объекте Заказчика | 5 |

- Требования к техническим и функциональным характеристикам услуги: должен отвечать действующим требованиям ГОСТ, СНИП, ПУЭ (по применению, назначению и безопасности эксплуатации, по пожарной безопасности, по взрывобезопасности, по электробезопасности, по защите от статического электричества и т.д.).

Подрядчик обязуется поставить необходимое Оборудование Когенерационная станция «TCG2000-NG» с двигателем TCG 2020 V20 производства компании «MWМ GmbH» (Германия), с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 2000 кВт, выходное напряжение генератора Marelli MJH560LA4 10,5 кВ в течении 7 (семи) месяцев с момента подписания Договора.

Газопоршневая электростанция «ГПУ-КЭС530» с ДВС MAN E3262 LE202 с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 530 кВт, выходное напряжение генератора Leroy Somer LSA 49 в течении 140 (сто сорока)  дней с момента подписания Договора.

  - Начальная (максимальная) цена: 248 713 346 (двести сорок восемь миллионов семьсот тринадцать тысяч триста сорок шесть) рублей 00 копеек.

- Предложенная цена в заявке не должна превышать максимальную цену, указанную в данном извещении. Указание цены, превышающей максимальную цену договора, будет основанием для отклонения заявки. Цены должны быть указаны в рублях.

- Если в заявке имеются расхождения между обозначением сумм словами и цифрами, то к рассмотрению принимается сумма, указанная словами.

- Цена договора: включает  в себя цену на производство работ, цену на необходимые материалы и расходы по транспортировке материалов к месту выполнения работ.

- Подрядчик исполняет работу своим иждивением (из своих материалов, своими силами и средствами).

- Организатор закупок имеет право в соответствии с п. 1.12. Положения о закупках ООО "Электросбыт" в любое время отказаться от проведения процедуры закупок после размещения извещения об ее проведении.

Процедура запроса цен не является конкурсом, либо аукционом и не накладывает на заказчика соответствующего объема гражданско-правовых обязательств по обязательному заключению договора с победителем запроса цен или иным его участником.

# РАЗДЕЛ IV. ОБРАЗЦЫ ФОРМ И ДОКУМЕНТОВ,

# НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ

| Опись документов, представляемых для участия в запросе цен Заявка на участие в запросе цен Анкета участника запроса цен Запрос на разъяснение документации о запросе цен Технико-коммерческое предложение Проект договора Договор обеспечения заявки Справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ Справка об отсутствии решений суда принятых не в пользу участника | - форма 1 - форма 2 - форма 3 - форма 4 - форма 5 - форма 6 - форма 7 - форма 8 - форма 9 |
| --- | --- |

Форма  1

Опись документов, представляемых для участия в запросе цен № 18/02/05-1д.

Настоящим _____________________________________________________________ подтверждает,                                                 (наименование участника запроса цен)

что для участия в  запросе цен № 18/02/05-1д представлены ниже перечисленные документы:

| №№ п\п | Наименование | Кол-во страниц |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |
| 4. |  |  |
| 5. |  |  |
| 6. |  |  |
| 7. |  |  |
| 8. |  |  |

Должность   Фамилия, имя, отчество     Подпись   Печать

Форма 2

Кому:

ООО "Электросбыт"

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ЗАПРОСЕ цен

г.Саратов									«___» ____________ 20__ г.

1. Изучив документацию о запросе цен № 18/02/05-1д , а также применимые к данному запросу цен нормативные  правовые акты, __________________________________________________________________________________

(наименование участника)

в лице, _______________________________________ сообщает о согласии участвовать в вышеупомянутом запросе цен и направляет настоящую заявку.

2. Мы согласны заключить  договор в соответствии с требованиями документации о запросе цен и на условиях, которые мы  представили в  прилагаемом  технико-коммерческом предложении.

3. Мы ознакомлены с материалами, содержащимися в документации о запросе цен и влияющими на стоимость выполнения  услуг.

4. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство оказать услуги в соответствии с требованиями документации о запросе цен и согласно нашим предложениям, которые мы просим включить в договор.

5. Настоящей заявкой подтверждаем, что в отношении ___________________________________________________________________________

(наименование участника)

не проводится процедура ликвидации, банкротства, деятельность не приостановлена, а также, что размер задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год не превышает ___ (____)  % балансовой стоимости активов участника запроса цен по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период.

6. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке информации и подтверждаем право заказчика, не противоречащее требованию о формировании равных для всех участников запроса цен условий, запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней сведения, в том числе сведения о соисполнителях.

7. Мы ознакомлены с тем, что в случае, если документы и наши предложения, содержащиеся в нашей заявке, не соответствуют требованиям документации о запросе цен, технического задания, это является основанием для принятия решения об отказе в допуске нас к участию в запросе цен.

8. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор в соответствии с требованиями документации о запросе цен и условиями наших цен, в срок, указанный в извещении о проведении запроса цен, документации о запросе цен, но не позднее пяти дней со дня подписания протокола оценки и сопоставления.

9. В случае, если наши предложения будут лучшими после цен победителя запроса цен, а победитель запроса цен будет признан уклонившимся от заключения договора по предмету запроса цен, мы обязуемся подписать данный договор на оказание услуг в соответствии с требованиями документации о запросе цен и условиями нашего предложения.

10. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организационного характера и взаимодействия с  ООО "Электросбыт" нами уполномочен _________________________________________________.

Все сведения о проведении запроса цен просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

12. Юридический и фактический адреса: _________________________________.

13. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: __________________________________________________________________________.

Подпись руководителя: ______________________                 ______________________

М.П.                                                                                                            (Ф.И.О.)

Форма 3

# ФОРМА АНКЕТЫ УЧАСТНИКА ЗАПРОСА цен

| Полное и сокращенное наименования и организационно-правовая форма: (на основании учредительных документов, свидетельства о государственной регистрации, свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| --- | --- |
| Регистрационные данные: 2.1. Дата, место и орган регистрации юридического лица (на основании Свидетельства о государственной регистрации) 2.2. ОГРН (на основании свидетельства о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц) |  |
| 3. Информация о деятельности: |  |
| 3.1. Срок деятельности (с учетом правопреемства) |  |
| 3.2. Размер уставного капитала на конец 2016 г. |  |
| 3.3. ИНН, КПП, ОКПО, ОКВЭД |  |
| Место нахождения (юридический адрес) |  |
| 5. Почтовый адрес: |  |
| 6. Банковские реквизиты (может быть несколько): |  |
| 6.1. Наименование обслуживающего банка |  |
| 6.2. Расчетный счет |  |
| 6.3. Корреспондентский счет |  |
| 6.4. БИК |  |
| 7. Сведения о выданных лицензиях, допусках СРО, необходимых для выполнения обязательств по договору (указывается лицензируемый вид деятельности, реквизиты действующей лицензии, наименование территории на которой действует лицензия) |  |
| 9. Справочная информация о контактных лицах: |  |
| 9.1. Справки по общим вопросам и вопросам управления (контактное лицо, телефон) |  |
| 9.2. Справки по техническим вопросам (контактное лицо, телефон) |  |
| 10. Обеспеченность квалифицированным персоналом |  |

Мы, нижеподписавшиеся, заверяем правильность всех данных, указанных в анкете.

Руководитель                                  ______________________ / _____________________

Главный бухгалтер                       ______________________ / _____________________                                      М.П.

              - Форма 4

Запрос

на разъяснение положений

документации о запросе цен

            - Наименование участника                                                                	  Заказчику

            - запроса цен

дата, исх.                                                                       ООО «Электросбыт»

Директору Мордовин С.А.

Прошу Вас разъяснить следующие положения документации о запросе цен ______________________________________________________________ :

(указывается наименование запроса цен)

| № п./п. | Раздел документации о запросе цен | Ссылка на пункт документации о запросе цен, положение которого следует разъяснить | Содержание запроса на разъяснение положений документации о запросе цен |
| --- | --- | --- | --- |

Ответ прошу направить по факсу  ______________________________,

Письмо прошу направить по адресу_____________________________

Должность __________________                                                     Подпись ______________

печать

# ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ  ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Изучив документацию о запросе цен № 18/02/05-1д , получение которой настоящим удостоверяется, мы, нижеподписавшиеся ___________________________(указать полное наименование участника запроса цен) в лице_____________________________(указать должность, ФИО) предлагаем заключить   договор на поставку и выполнение работ на следующих условиях:

| № | Предмет закупки | Единица измерения | Кол-во | Цена за ед. | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Когенерационная станция «TCG2000-NG» с двигателем TCG 2020 V20 производства компании «MWМ GmbH» (Германия), с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 2000 кВт, выходное напряжение генератора Marelli MJH560LA4 10,5 кВ |  | 2 |  |  |
| 2 | Система управления синхронизацией электростанции с сетью |  | 2 |  |  |
| 3 | Блок-контейнер ПБК КЭС «Север» (ДхШхВ, мм.: 15000*3500*2896 мм.), с толщиной утеплителя 100 мм. с газовой линией «Карл Дунгс» с маркизами на клапана. |  | 2 |  |  |
| 4 | Система утилизации тепла с пластинчатым и кожухотрубным теплообменниками и системой управления. |  | 2 |  |  |
| 5 | Пуско-наладочные работы на объекте Заказчика |  | 2 |  |  |
| 6 | Газопоршневая электростанция «ГПУ-КЭС530» с ДВС MAN E3262 LE202 с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 530 кВт, выходное напряжение генератора Leroy Somer LSA 49 |  | 5 |  |  |
| 7 | Система управления синхронизацией электростанции с сетью |  | 5 |  |  |
| 8 | Блок-контейнер ПБК КЭС «Север» с толщиной утеплителя 100 мм. с газовой линией «Карл Дунгс» с маркизами на клапана. |  | 5 |  |  |
| 9 | Система утилизации тепла с пластинчатым и кожухотрубным теплообменниками и системой управления производства «ТМ МАШ» |  | 5 |  |  |
| 10 | Критический глушитель производства «ТМ-Маш» ТММ-КГ.500 горизонтального исполнения с уровнем шумоглушения 30-45 дБ(А) с учетом доставки и монтажа |  | 5 |  |  |
| 11 | Пуско-наладочные работы на объекте Заказчика |  | 5 |  |  |

количество: __________________

цена: ____________________

сумма: ______________________

Мы обязуемся, в случае, если наша я заявка будет принята, оказать услуги, составляющие предмет договора, в указанные сроки и в соответствии с настоящим предложением, не ухудшающим положение Заказчика по сравнению с условиями документации о запросе цен, а также требованиями  договора.

___________________________________

(наименование участника запроса цен)

________________________________ /   _________________________

(подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О., должность)

М.П.

Форма 6

ДОГОВОР № ___

г. Саратов                             					 	              «__» _______ 201__г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электробытовая компания» (ООО "Электросбыт"), именуемое в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мордовина С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  __________________________________, действующего на основании __________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", заключили настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем.

- Предмет Договора.

  - По настоящему Договору Подрядчик обязуется по заданию Заказчика поставить следующее оборудование:

Когенерационная станция «TCG2000-NG» с двигателем TCG 2020 V20 производства компании «MWМ GmbH» (Германия), с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 2000 кВт, выходное напряжение генератора Marelli MJH560LA4 10,5 кВ Газопоршневая электростанция «ГПУ-КЭС530» с ДВС MAN E3262 LE202 с газовым и воздушным фильтрами, системой управления электрической мощностью 530 кВт, выходное напряжение генератора Leroy Somer LSA 49

- и выполнить пуско-наладочные работы (в том числе установка оборудования) в соответствии с объемом и перечнем работ указанном в Локально сметном расчете, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора, в котельной, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 186 (далее - Работы), и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат Работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется поставить необходимое Оборудование в течении 80 (восьмидесяти) календарных дней с момента подписания настоящего Договора.

Дата окончания выполнения Работ - ________________ календарных дней с даты подписания договора. Возможно досрочное выполнение Работ.

1.3. На Оборудование устанавливается гарантийный срок 12 мес. Течение гарантийного срока начинается со дня подписания акта приема-передачи. Гарантийный срок на выполненные Работы составляет 12 месяцев с момента подписания акта сдачи-приемки выполненных Работ.

1.4. Подрядчик обязуется передать Оборудование Заказчику, пригодное для целей, для которых такое оборудование такого рода обычно используется.

1.5. Подрядчик гарантирует, что на момент заключения Договора Оборудование в споре и под арестом не состоят, не являются предметом залога и не обременены другими правами третьих лиц.

- Порядок доставки, обеспечения и выполнения Работ.

2.1. Оборудование и материалы, необходимые для выполнения Работ, предоставляет Подрядчик.

2.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения Оборудования несет Подрядчик.

2.3. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной Работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

2.4. Подрядчик имеет право привлекать для выполнения Работ третьих лиц. При этом Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за выполнение условий Договора третьими лицами.

2.5.Поставка оборудования осуществляется путем его  доставки к месту выполнения работ Подрядчиком.

2.6. Приемка Оборудования по количеству, ассортименту, качеству, комплектности производится при его вручении Заказчику в соответствии с условиями Договора. Если при приемке будет обнаружено несоответствие указанным условиям, Подрядчик обязуется за свой счет заменить/допоставить Оборудование.

- Цена и порядок расчётов.

3.1. Цена настоящего Договора составляет: _____ (______________) рублей.

3.2. Возможна предоплата. Сумма Договора уплачивается Подрядчику, не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных Работ.

3.3. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления денежных средств на указанный Подрядчиком расчетный счет.

- Срок действия, изменение и досрочное расторжение Договора.

4.1. Договор вступает в силу с момента его подписания  и действует до _______________г., а в части  расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2.Все изменения и дополнения к Договору действительны, если совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами. Соответствующие дополнительные соглашения Сторон являются неотъемлемой частью Договора.

4.3. Договор может быть досрочно расторгнут по соглашению Сторон, либо по требованию одной из Сторон в порядке и по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.

- Обязательства Сторон.

5.1.Заказчик имеет право:

5.1.1.Во всякое время проверять ход и качество Работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.2.Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением Работ отступления от требований исполнительной документации, которые могут ухудшить качество Работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.

5.2.Заказчик обязуется:

5.2.1.Обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, техническую документацию необходимую для начала Работ.

5.2.2.По завершению Работ принять выполненные Подрядчиком Работы.

5.2.3.Оплатить выполненные Подрядчиком Работы в размере, порядке и срок, установленные настоящим Договором.

5.3.Подрядчик обязуется:

5.3.1.Выполнить Работы в объёме и сроки, предусмотренные настоящим Договором, и сдать результат Работы Заказчику.

5.3.2.Исполнять полученные в ходе Работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.3.3. Устранять неисправности, возникшие в течение гарантийного срока, после получения письменной заявки.

5.4.Если Работа была выполнена Подрядчиком с отступлением от настоящего Договора, ухудшившая результат Работы, или с иными недостатками, которые делают ее не пригодной для  использования, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

5.5. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

6.  Порядок приемки - передачи Работ.

6.1. По окончании Работ Подрядчик сообщает Заказчику о готовности результата Работ к сдаче.

6.2. В течение 3 (трех) рабочих  дней со дня получения соответствующего уведомления Подрядчика Заказчик обязан с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненные Работы по акту сдачи –приемки выполненных Работ.

В случае обнаружения каких-либо замечаний, Сторонами оформляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их исполнения.

6.3.Если в течение указанного срока Заказчик не направил Подрядчику оформленный акт сдачи-приемки выполненных Работ или мотивированный отказ от приемки Работ, то выполненная Работа считается принятой Заказчиком по односторонне оформленному Подрядчиком акту.

6.4.В случае досрочного выполнения Работ Заказчик досрочно принимает Работу и оплачивает ее в

соответствии с разделом 3 Договора.

6.5.Приёмка выполненных Работ осуществляется представителями Сторон путём оформления акта сдачи-приёмки выполненных Работ или акта устранения недостатков, подписанных Сторонами.

7.  Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору при возникновении непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, под которыми понимаются: эпидемии, блокада, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары или другие стихийные бедствия.

8. Ответственность Сторон.

8.1. За нарушение сроков выполнения Работ Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от стоимости соответствующих работ за каждый день просрочки.

8.2. За нарушение сроков поставки Заказчик вправе требовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от стоимости недопоставленного Оборудования за каждый день просрочки.

8.3. За нарушение сроков замены Оборудования (устранения недостатков) Заказчик вправе потребовать с Подрядчика уплаты неустойки (пени) в размере 0,01 процентов от стоимости насосного оборудования, не соответствующего условиям Договора, за каждый день просрочки замены насосного оборудования (устранения недостатков в нем).

8.4. Во всех других случаях неисполнения обязательств по Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

9. Порядок разрешения споров.

9.1. Споры и разногласия, которые могут возникать при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

9.2. В случае невозможности разрешения споров путём переговоров, они подлежат разрешению судом в соответствии с действующим законодательством.

10. Заключительные положения.

10.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

10.2. Во всём остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

11. Адреса и реквизиты Сторон.

| Заказчик: ООО "Электросбыт" Юридический адрес: РФ, 410018 г. Саратов, ул. Артельная, д.1 Почтовый адрес: 410001, Россия, г. Саратов, ул.Артельная, д.1 Тел./факс 79-95-55 Р/сч 40702810214240000793 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде К/сч 301 018 102 0000 0000 837 БИК 042202837, ИНН 6452913663, КПП 645001001 Директор Мордовин С.А. _____________________ М.П. Подрядчик: _______________________/ |  |
| --- | --- |

Акт

сдачи-приемки выполненных Работ

к договору № __ от  «__» ______ 201_ г.

г. Саратов                                                                                                                «__» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросбытовая компания» (ООО "Электросбыт"), именуемое  в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мордовин С.В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт о нижеследующем:

Подрядчик по заданию Заказчика выполнил пуско-наладочные работы (в том числе установка Оборудования), в соответствии с объемом и перечнем работ указанном в Локально сметном расчете, в котельной, расположенной по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 186 (далее - Работы)

Заказчик по выполненным работам претензий (имеет/не имеет) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик: ООО "Электросбыт" Юридический адрес: РФ, 410018 г. Саратов, ул. Артельная, д.1 Почтовый адрес: 410001, Россия, г. Саратов, ул.Артельная, д.1 Тел./факс 79-95-55 Р/сч 40702810214240000793 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде К/сч 301 018 102 0000 0000 837 БИК 042202837, ИНН 6452913663, КПП 645001001 Директор Мордовин С.А. _____________________ М.П. | Подрядчик: _______________________/ |
| --- | --- |

Акт приема-передачи

к договору № __ от  «__» ______ 201_ г.

г. Саратов                                                                                                                «__» ________ 20__ г.

Общество с ограниченной ответственностью «Электросбытовая компания» (ООО "Электросбыт"), именуемое  в дальнейшем "Заказчик", в лице директора Мордовин С.А., действующего на основании Устава, с одной стороны, и

__________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице  ___________, действующего на основании ____________, с другой стороны, именуемые вместе "Стороны", а по отдельности "Сторона", составили настоящий Акт о том, что Подрядчик поставил Оборудование, в соответствии с объемом и перечнем, указанным в Локально сметном расчете,   в котельную, расположенную по адресу: г. Саратов, ул. Шелковичная, 186

Заказчик претензий (имеет/не имеет) ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Настоящий Акт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

| Заказчик: ООО "Электросбыт" Юридический адрес: РФ, 410018 г. Саратов, ул. Артельная, д.1 Почтовый адрес: 410001, Россия, г. Саратов, ул.Артельная, д.1 Тел./факс 79-95-55 Р/сч 40702810214240000793 в филиале ПАО Банк ВТБ в г. Нижнем Новгороде К/сч 301 018 102 0000 0000 837 БИК 042202837, ИНН 6452913663, КПП 645001001 Директор Мордовин С.А. _____________________ М.П. | Подрядчик: _______________________/ |
| --- | --- |

Форма 8

(предоставляется на фирменном бланке участника запроса  цен)

Директору ООО «Электросбыт»

Мордовину С.А.

От_______________________________

(наименование участника)

Справка о наличии опыта выполнения аналогичных работ

Изучив документацию о запросе цен № 18/02/05-1д настоящим ____________________________________________, в лице _____________________________,

(наименование участника)				 (ФИО представителя)

действующего (щей) на основании__________________________________________,

(документ на основании которого действует представитель)

подтверждает  наличие необходимого для участия в запросе цен 18/02/05-1д опыта заключения аналогичных договоров, что подтверждается:

1._______________________________________

2.________________________________________

3.________________________________________

___________________________________

(наименование участника запроса цен)

________________________________ /   _________________________

(подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О., должность)

М.П.

Форма 9

(предоставляется на фирменном бланке участника запроса цен)

Директору ООО "Электросбыт"

Мордовину С.А..

От_______________________________

(наименование участника)

Справка об отсутствии решений суда принятых не в пользу участника

Изучив документацию о запросе цен № 18/02/05-1д настоящим ____________________________________________, в лице _____________________________,

(наименование участника)				 (ФИО представителя)

действующего (щей) на основании__________________________________________,

(документ на основании которого действует представитель)

подтверждает  отсутствие решений суда принятых не в пользу участника запроса цен    №  18/02/05-1д по   аналогичным договорам.

___________________________________

(наименование участника запроса  цен)

________________________________ /   _________________________

(подпись уполномоченного представителя)  (Ф.И.О., должность)

М.П.