Потребителям тепловой энергии

г.Котово  (в т.ч. управляющим компаниям, ТСЖ)

Уведомление.

Считаем пояснить и довести до Вашего сведения, что подготовка к отопительному сезону должна осуществляться всеми потребителями тепловой энергии в порядке, предусмотренном Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234.

При этом оценка готовности к отопительному сезону будет осуществляться при активном участии единой теплоснабжающей организации, которой является                                  ООО «Электросбыт, в соответствии с Порядком проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, утвержденным тем же приказом Министерства энергетики РФ от 13.11.2024 г. № 2234.

В частности, потребители тепловой энергии (в т.ч. управляющие компании, ТСЖ) обязаны в рамках подготовки к отопительному периоду выполнить ряд обязательных мероприятий, оформленных следующими документами:

-Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплопотребления в соответствии с требованиями пунктов 17, 26, абзацев шестого - восьмого пункта 404 и пункта 412 Правил N 511 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок направить в единую теплоснабжающую организацию заявку о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечить доступ представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний. Копии актов гидравлических испытаний на прочность и плотность тепловых энергоустановок, а также трубопроводов тепловых сетей и участков тепловых вводов должны быть переданы в единую теплоснабжающую организацию в течение 5 рабочих дней со дня их проведения.  (предусм. п. 11.5.5. Правил 511)

- 11.5.3. Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями. (предусм. п. 11.5.3. Правил)

- Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения.

Осмотры проводятся представителем единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, или иным уполномоченным единой теплоснабжающей организацией лицом, указанным в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил, в присутствии представителей лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил.

Лица, указанные в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, обязаны обеспечить беспрепятственный доступ уполномоченных представителей единой теплоснабжающей организации к объектам теплоснабжения и теплопотребляющим установкам в сроки, предусмотренные планом подготовки к отопительному периоду единой теплоснабжающей организации, а также вне указанных сроков (в течение 3 рабочих дней со дня предварительного оповещения) - по требованию единой теплоснабжающей организации или уполномоченных единой теплоснабжающей организацией лиц, указанных в подпункте 1.2 пункта 1 настоящих Правил.

При отказе лиц, указанных в подпунктах 1.3 - 1.5 пункта 1 настоящих Правил, от проведения осмотра, принадлежащих им объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, требование настоящего пункта считается невыполненным (предусм. п. 11.5.11. Правил).

Учитывая, что ООО «Электросбыт» обязано принимать участие в вышеуказанных мероприятиях и иных осмотрах, просим Вас заблаговременно за 5 рабочих дней сообщить о дате и времени проведения мероприятия любым доступным способом, с подтверждением получения (эл. почта tepgor16@yandex.ru, адрес: г.Саратов, ул. Артельная, д.1), для своевременного направления представителя теплоснабжающей организации.

Также поясняем, что по итогам подготовки к отопительному периоду потребители обязаны предъявить свои теплопотребляющие установки единой теплоснабжающей организации для их осмотра и составления акта проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, форма которого является приложением к Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.

На основании  указанного акта потребители, в том числе УК и ТСЖ, обязаны заполнить оценочные листы по форме, являющейся приложением к Порядку проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду, и направить заполненные оценочные листы в комиссию по оценке готовности к отопительному периоду.

В свою очередь комиссия по оценке готовности к отопительному периоду обязана направить полученные от потребителей оценочные листы на проверку и расчет индекса готовности к отопительному периоду в единую теплоснабжающую организацию — ООО «Электросбыт».

При этом, такие оценочные листы содержат конкретный перечень актов и документов, наличие которых и будет проверять именно единая теплоснабжающая организация, которая исходя из факта их наличия/отсутствия будет рассчитывать индексы готовности каждого МКД к отопительному периоду. И при отсутствии документов и не устранении замечаний по подготовке к ОЗП, такой индекс будет объективно меньше, чем требуется для признания МКД и УК/ТСЖ готовыми к отопительному сезону.

А это в соответствии с п. 14 ст. 20 ФЗ «О теплоснабжении» является основанием для административной ответственности УК/ТСЖ. Поэтому УК/ТСЖ должны заранее ознакомиться с содержанием указанных оценочных листов и до наступления очередного отопительного периода выполнить все необходимые мероприятия по подготовке к ОЗП, оформленные необходимыми актами и документами, перечень которых приведен непосредственно в оценочных листах.

Таким образом, чтобы в установленном порядке обеспечить подготовку всех МКД к отопительному периоду в полном объеме, убедительно просим Вас выполнять все мероприятия, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду, с обязательным участием представителей ООО «Электросбыт».

В случае несвоевременного уведомления теплоснабжающей организации, не вызова специалистов или недопуска к осмотру теплопотребляющих установок потребителя, ООО «Электросбыт» будет вынуждено расценивать этот факт как невыполнение мероприятий, предусмотренных законодательством о подготовке к отопительному сезону, что повлечет за собой указание в акте проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду, составляемом единой теплоснабжающей организацией, что объект проверки технически не готов к отопительному периоду.

При наличии такой записи в акте проверки технической готовности теплопотребляющей установки объекта к отопительному периоду комиссия по оценке готовности к отопительному периоду будет обязана признать УК/ТСЖ, которые отвечают за такой объект, не готовыми  к отопительному периоду 2026г.-2027г. до полного устранения замечаний, указанных единой теплоснабжающей организацией в своем акте.

Кроме того, потребители обязаны обеспечить  режимную наладку  гидравлического режима, путем  установки дросселирующих  диафрагм (шайб). Ресурсоснабжающая организация готова предоставить  для установки соответствующие шайбы по письменному запросу Вашей организации.

При необходимости специалисты ООО «Электросбыт» всегда готовы оказывать Вам помощь и дополнительно давать Вам любые консультации по порядку проведения и оформления обязательных мероприятий по подготовке к отопительному периоду, предусмотренные Правилами обеспечения готовности к отопительному периоду.